## Partidas Civiles-Electricas
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
"Proyecto Obra Civil ampliación Data Center, 5to piso Sede Central, DGII"
Ubicación: Av. México No.48, 5to Piso Sede Central, Santo Domingo, República Dominicana.
COMPAÑÍA: |  |  | LOGO DE LA COMPAÑÍA
RNC:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FAX:
CONTACTO:
CELULAR:
FECHA:
FORMA DE PAGO:
No. |  | Partidas | Cant. | Uds. | P.U. | Costo | Subtotal
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0
| 1.01 | Demolición de techos en planchas de yeso. Incluye remoción de toda la estructura, acopio y bote de escombros. | 29.1513 | M2 |  | 0
| 1.02 | Desmantelamiento de techo de plafón comercial. Incluye: desinstalacion de toda la estructura existente y bote de escombros. | 93.1634 | M2 |  | 0
| 1.03 | Desmantelamiento de techo de Planchas de yeso. Incluye: bote de escombros. Nota: el contratista debe anclar debidamente los plafones existentes, para evitar cualquier daño, de ser afectado de alguna manera el plafón con sus perfiles, el mismo deberá solucionar la situación bajo su costo. | 22.5878 | M2 |  | 0
| 1.04 | Demolición de muros a una cara en planchas de yeso. Incluye acopio y bote de escombros. | 10.4 | M2 |  | 0
| 1.05 | Desmonte de fachada compuesta por una puerta y vidrios fijos de 3.00 m x 2.10 m, aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | 1 | UD |  | 0
| 1.06 | Desmonte de fachada compuesta por una puerta y vidrios fijos de 2.70 m x 2.10 m, aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | 1 | UD |  | 0
| 1.07 | Demolición de muros y dinteles a dos caras en planchas de yeso. Incluye acopio y bote de escombros. | 68.728 | M2 |  | 0
| 1.08 | Demolición de muro de bloques existente. Incluye corte con pulidora para confección de huecos, resane de área, acopio y bote de escombros. | 14.08 | M2 |  | 0
| 1.09 | Demolición de piso con su torta y zócalos. Incluye corte con pulidora, acopio de material y bote de escombros. | 46.5444 | M2 |  | 0
| 1.1 | Confección de pasante en muros de bloques de 30" x 10". Incluye: Protección contra polvo y escombros del lado del Data Center, Corte con pulidora, demolición, confección mocheta y cantos, resane en terminación de muros y bote de escombros. | 6 | UD |  | 0
| 1.11 | Desmonte de fachada compuesta por una puerta y vidrios fijos de 2.16m x 2.10m aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | 1 | PA |  | 0
| 1.12 | Desmonte de división de aluminio y cristal, compuesta por un paño de 1.30m x 1.50m y un paño de 0.87m x 1.50m aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | 1 | PA |  | 0
| 1.13 | Desmonte de fachada compuesta por una puerta y vidrios fijos de 3.01 m x 2.10 m aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | 1 | PA |  | 0
| 1.14 | Demolición de dintel en concreto y bloques existente. Incluye corte con pulidora para confección de huecos, resane de área, acopio y bote de escombros. | 1 | M |  | 0
| 1.15 | Demolicion de armario en planchas de yeso existente. Incluye demolcion de tramos y desmonte de puerta corredera de 2.39 m x 2.10 m, aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | 1 | PA |  | 0
2 | MUROS | [5 empty] | 0
| 2.01 | Suministro y colocación de pañete liso con mezcla lista, en elementos de hormigón en general y muros, terminación de primera, listo para pintar. | 13.2 | M2 |  | 0
| 2.02 | Confección de cantos con mezcla lista. | 13.2 | M |  | 0
| 2.03 | Confección de mocheta con mezcla lista. | 6.6 | M |  | 0
| 2.04 | Suministro e instalación muro en planchas rectangulares de cemento aligerado de 4' x 8' x 1/2'' reforzado con malla, con estructura metálica en acero galvanizado de 2½" calibre 20, pañetado con mezcla antillana y masillado con masilla resistente a humedad (el metal tendrá una altura aproximada de 4.00mts y la plancha por igual), a una (1) cara, terminacion lijada, lista para pintar. Incluye aislamiento termoacustico. | 20.64 | M2 |  | 0
| 2.05 | Suministro e instalación muro en planchas rectangulares de cemento aligerado de 4' x 8' x 1/2'' reforzado con malla, con estructura metálica en acero galvanizado de 2½" calibre 20, pañetado con mezcla antillana y masillado con masilla resistente a humedad (el metal tendrá una altura aproximada de 4.00mts y la plancha por igual), a dos (2) caras, terminacion lijada, lista para pintar. Incluye aislamiento termoacustico. | 53.944 | M2 |  | 0
| 2.06 | Suministro e instalación dintel en planchas rectangulares de cemento aligerado de 4' x 8' x 1/2'' reforzado con malla, con estructura metálica en acero galvanizado de 2½" calibre 20, pañetado con mezcla antillana y masillado con masilla resistente a humedad (el metal tendrá una altura aproximada de 1.50mts y la plancha por igual), a dos (2) caras, terminacion lijada, lista para pintar. Incluye aislamiento termoacustico. | 1.978 | M2 |  | 0
| 2.07 | Suministro e instalación dintel en planchas rectangulares de cemento aligerado de 4' x 8' x 1/2'' reforzado con malla, con doble estructura metálica en acero galvanizado de 2½" calibre 20, pañetado con mezcla antillana y masillado con masilla resistente a humedad (el metal tendrá una altura aproximada de 1.90mts y la plancha por igual), a dos (2) caras, terminacion lijada, lista para pintar. Incluye aislamiento termoacustico. | 1.1 | M2 |  | 0
3 | PISOS | [5 empty] | 0
| 3.01 | Suministro y colocación de piso en hormigón con fibras de polipropileno (1000 gr/ m3). Incluye mezclado con mezcladora, vaciado y nivelado. | 4.6659 | M3 |  | 0
| 3.02 | Suministro y colocación de mortero autonivelante sobre piso de concreto, de mínimo 6 mm de espesor. Terminación de primera. | 38.8828 | M2 |  | 0
| 3.03 | Suministro e Instalación de porcelanato 60cmx60cm Color Crema, similar al existente, con separadores de 2 mm. Incluye materiales de instalación: pegamento para unir el material nuevo con el viejo (Liquido), pegamento para cerámica (en polvo) y derretido. Para completar áreas afectadas. | 18.3876 | M2 |  | 0
| 3.04 | Suministro e Instalación de zócalos de porcelanato 10cmx60cm Color Crema, similar al existente, con separadores de 2 mm. para ser colocados en muros de planchas de yeso, incluye pegamento de silicón transparente y derretido y en muros de hormigón, incluye materiales de instalación, pegamento (Líquido) para unir el material nuevo con el viejo, pegamento (en polvo) para cerámica y derretido. | 23.012 | M |  | 0
| 3.05 | Suministro e Instalación de porcelanato 50cm x 50cm Color Crema, similar al existente, con separadores de 2 mm. Incluye materiales de instalación: pegamento para unir el material nuevo con el viejo (Liquido), pegamento para cerámica (en polvo) y derretido. Para completar áreas afectadas. | 3 | M2 |  | 0
| 3.06 | Suministro e Instalación de zócalos de porcelanato 10cmx50cm Color Crema, similar la existente, con separadores de 2 mm. para ser colocados en muros de planchas de yeso, incluye pegamento de silicón transparente y derretido y en muros de hormigón, incluye materiales de instalación, pegamento (Líquido) para unir el material nuevo con el viejo, pegamento (en polvo) para cerámica y derretido. | 7.194 | M |  | 0
4 | TERMINACION DE TECHOS | [5 empty] | 0
| 4.01 | Suministro y colocación de plafón clean room 2'x 2', con sistema de suspensión reforzado (debe sostener cargas puntuales de hasta 200 lbs) anclado a techo con varilla roscada de 3/8". Debe cumplir con la Norma ASTM C635, ASTM C636, ASTM E580, ICC-ES AC156 con categorías sísmicas D, E, F) | 48.7641 | M2 |  | 0
| 4.02 | Suministro e instalación de techo con plafón comercial, color blanco, biselado de 5/8'', modulado 2' x 2', corrugado, con suspensión blanca. Ver especificaciones técnicas y diseño en planos. | 82.7387 | M2 |  | 0
| 4.03 | Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso, de 4' x 8' x 1/2'', anclado hasta el techo, con estructura metálica en acero galvanizado calibre 26, terminado listo para pintar. Incluye las dos caras laterales del elemento y confección de orificios para colocar luminarias. | 22.5878 | M2 |  | 0
| 4.04 | Suministro e instalación de elementos en planchas de yeso de 4' x 8' x 1/2" (Fascia) a dos (2) caras, de lados cuya suma no excede 0.60m, con estructura metálica en acero galvanizado calibre 26, terminado listo para pintar. Incluye: confección de orificios para colocar luminarias. Nota: el análisis de costo debe estar en metro lineal. Ver diseño en planos. | 15.884 | M |  | 0
5 | FACHADAS | [5 empty] | 0
| 5.01 | Suministro e instalación de Fachada de 4.62 mts de ancho por 2.10 mts de alto, compuesta por un paño fijo de 3.73 mts de ancho por 2.10 mts de alto con cristales de 3/8'' transparente natural, canteado en todo su perímetro, dividido de manera simétrica, con marcos en aluminio anodizado mate P40, y Puerta en aluminio P40 y cristal de 1/4", de 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, puños en acero inoxidable, brazo hidráulico, pata de chivo, tope de puerta redondo; fijada al piso, al techo, a ambos lados de muros. Incluir: Tubo lateral de 1 3/4" x 4, para canalizaciones electricas, agujeros para instalacion de accesorio electrico, Laminado Decorativo Frosteado según diseño, Laminado de Seguridad de la Serie 7Mil. (Ver detalles y ubicación en planos ). | 1 | UD |  | 0
| 5.02 | Suministro e instalación de Fachada de 3.82 mts de ancho por 2.10 mts de alto, compuesta por un paño fijo de 2.91 mts de ancho por 2.10 mts de alto con cristales de 3/8'' transparente natural, canteado en todo su perímetro, dividido de manera simétrica, con marcos en aluminio anodizado mate P40, y Puerta en aluminio P40 y cristal de 1/4", de 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, puños en acero inoxidable, brazo hidráulico, pata de chivo, tope de puerta redondo; fijada al piso, al techo, a ambos lados de muros. Incluir Laminado Decorativo Frosteado según diseño, Laminado de Seguridad de la Serie 7Mil. (Ver detalles y ubicación en planos ). | 1 | UD |  | 0
6 | PINTURA | [5 empty] | 0
| 6.01 | Suministro y Aplicación de masilla resistente a la humedad en muros de block y columnas existentes, terminación de primera listo para pintar (Evaluar en situ áreas existentes). | 65.67 | M2 |  | 0
| 6.02 | Suministro y aplicación de pintura base en paredes, blanco 00 (dos manos). | 187.8712 | M2 |  | 0
| 6.03 | Suministro y aplicación de pintura base en Techos y Fascias, blanco 00 (dos manos). | 9.5304 | M2 |  | 0
| 6.04 | Suministro y aplicación de pintura en paredes interiores en color Preparado, Base Satinada 38A-2P (dos manos). | 135.0404 | M2 |  | 0
| 6.05 | Suministro y aplicación de pintura epoxica de dos componentes en paredes interiores, color a definir (dos manos). | 182.4636 | M2 |  | 0
| 6.06 | Suministro y aplicación de pintura epoxica de dos componentes en pisos, color a definir (dos manos). | 39.05 | M2 |  | 0
7 | MISCELANEOS | [5 empty] | 0
| 7.01 | Suministro e instalación de laminado en vinyl en ventana y vidrio fijo existente, color a elegir de dimensiones aprox. 2.18 m x 1.48 m. | 1 | PA |  | 0
| 7.02 | Suministro e instalación de laminado en vinyl en ventana y vidrio fijo existente, color a elegir de dimensiones aprox. 2.10 m x 1.48 m. | 1 | PA |  | 0
| 7.03 | Limpieza Continua y Final del Área del Proyecto y de tránsito (Incluye pasillos, área de disposición de escombros y otros). | 1 | PA |  | 0
PARTIDAS ELECTROMECANICAS
9 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0
| 9.01 | Desinstalación eléctrica existente: accesorios electricos, interruptores, tomacorrientes. | 1 | PA |  | 0
| 9.02 | Desmantelar ductos de suministro y retorno de climatización actuales. | 1 | PA |  | 0
10 | DISTRIBUCION E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS INTERNAS | [5 empty] | 0
| 10.01 | Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria, tubería EMT ½ plg., 2 conductores eléctrico AWG #12 (rojo, blanco), conductor eléctrico con forro de goma AWG #12/2, caja metálica octagonal con nock-out ½ plg., conector UF ½ plg.. | 13 | Und. |  | 0
| 10.02 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general y UPS a 120 Va (para estaciones modulares) en perfiles de aluminio, debe contemplar 1 tubería BX 3/4" o pared de sheetrock, debe contemplar 1 tuberías EMT 3/4", registro eléctrico 4"x4",1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG#12 azul (potencial) 2 alambre AWG#12 blanco (neutro) y 2 alambre AWG#12 verde (tierra) conectores para tuberías, misceláneos y certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | Und. |  | 0
| 10.03 | Suministro e instalación de salida para Data (para estaciones modulares) en perfiles de aluminio, debe contemplar 1 tuberías BX 1" o pared de sheetrock, debe contemplar 1 tuberías EMT 1", registro eléctrico 5"x5"', conectores para tuberías, mensajero, misceláneos y certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. (Dejar línea guía) | 2 | Und. |  | 0
| 10.04 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 120 Vac, en tubería EMT 1/2" (utilizar tubería PVC en caso de ser pared de concreto), registro galvanizado 2''x4'', 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG#12 blanco (neutro) y alambre AWG#12 verde (tierra), conectores para tuberías, misceláneos y certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | Und. |  | 0
| 10.05 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de UPS a 120 Vac, en tubería EMT 1/2" (utilizar tubería PVC en caso de ser pared de concreto), registro galvanizado 2''x4'', 1 alambre AWG#12 azul (potencial), 1 alambre AWG#12 blanco (neutro) y alambre AWG#12 verde (tierra), Misceláneos y certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | Und. |  | 0
| 10.06 | Suministro e instalación de salida para Data/Teléfono, en tubería EMT 3/4" (utilizar tubería PVC 3/4" en caso de ser pared de concreto), tubería flexible metálica BX 3/4 plg (en perfiles de aluminio), caja metálica reforzada con nock-out 3/4 plg., conectores para tuberías y Certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. (Dejar línea guía) | 2 | Und. |  | 0
| 10.07 | Instalación de luminaria tipo panel led redondo de 6-12 W x 4 plg. en techo de yeso, conductor eléctrico con forro de goma AWG #12/2, incluye apertura de hueco y conexión a registro. | 6 | Und. |  | 0
| 10.08 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, tubería EMT ½ plg., tubería metálica flexible (BX) ½ plg., 2 conductores eléctricos AWG #12. | 2 | Und. |  | 0
| 10.09 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble, tubería EMT ½ plg., tubería metálica flexible (BX) ½ plg., 3 conductores eléctricos AWG #12. | 1 | Und. |  | 0
11 | ACCESORIOS ELECTRICOS | [5 empty] | 0
| 11.01 | Suministro e instalación de Tomacorriente 120 Va, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plástica, blanco. Certificación UL. | 14 | Und. |  | 0
| 11.02 | Suministro e instalación de Tomacorriente UPS 120 Va, NEMA 5-15R, con punto de tierra, pieza color mamey y tapa plantica color mamey. Certificación UL. | 12 | Und. |  | 0
| 11.03 | Suministro e instalación de breakers GE doble 60 AMP en paneles eléctricos existentes, incluye etiquetado con maquina rotuladora para identificar circuitos. | 2 | Und. |  | 0
| 11.04 | Suministro e instalación de interruptor simple 120 Va, con tapa decorativa color blanco. Certificación UL. | 2 | Und. |  | 0
| 11.05 | Suministro e instalación de interruptor doble 120 Va, con tapa decorativa color blanco. Certificación UL. | 1 | Und. |  | 0
12 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS | [5 empty] | 0
| 12.01 | Suministro e instalación de Panel LED 2' x 2', plafón, 120-277 V, 60 Hz, 4000-5000 K, borde blanco, slim, 4000 Lúmenes, Certificación UL, Garantía de 3 años, conductor electrico con forro de goma AWG #12/3 hasta registro . Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 10 | Und. |  | 0
| 12.02 | Suministro e instalación de Panel LED 2' x 2', plafón, 120 V, 60 Hz, 6000-6500 K, borde blanco, slim, power pack 120 Vac- 12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 8 | Und. |  | 0
| 12.03 | Suministro de luminaria tipo Panel LED redondo de 6-12 W x 4 plgs., 6000-6500 K, 100 - 277 Vac, difusor blanco opaco, aro blanco y certificación UL. | 6 | Und. |  | 0
13 | RED DE TUBERIAS ELECTRICAS | [5 empty] | 0
| 13.01 | Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/2" Ø para enlace de registros eléctricos de techo, incluye coupling, conectores, contratuercas bushing, Letras en L y Soportería. | 50 | Pl |  | 0
| 13.02 | Suministro e instalación de registro metálico 14" x 14" x 6" Nema 1, incluye soportaría. | 1 | Und. |  | 0
14 | RED DE TUBERIAS PARA DATA /TELEFONO | [5 empty] | 0
| 14.01 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3" Ø para enlace de registros Data/Teléfono de techo, incluye coupling, conectores, contratuercas bushing, letras en L y Soportaría. | 10 | Pl |  | 0
| 14.02 | Suministro e instalación de tubería EMT de 2" Ø para enlace de registros Data/Teléfono de techo, incluye coupling, conectores, contratuercas bushing, letras en L y Soportaría. | 10 | Pl |  | 0
| 14.03 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" Ø para enlace de registros Data/Teléfono de techo, incluye coupling, conectores, contratuercas bushing, letras en L y Soportaría. | 10 | Pl |  | 0
| 14.04 | Suministro e instalación de registro metálico 14" x 14" x 6" Nema 1, incluye soportaría. | 1 | Und. |  | 0
15 | UNIDAD NO.1 ACONDICIONADORA DE AIRE DE 5 TONS. DE REFRIGERACION | [5 empty] | 0
| 15.01 | Instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, tipo Split, manejadora ducteable, incluye: canalizacion y soporteria de tubería para desagüe, bomba de drenaje, soporteria para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y unidad condensadora. | 1 | Und |  | 0
| 15.02 | Suministro e instalación de dos (2) tuberías de cobre, dimensiones de 1/2" y 1", para enlace de las unidades evaporadora y condensadora de 5 Toneladas de Refrigeración, incluyendo mano de obra, soportería, filtro de línea, aislante térmico, visor indicador de humedad y válvulas de servicio con conexión para cargar el sistema, según plano anexo. | 140 | Pl |  | 0
| 15.03 | Suministro e instalación termostato digital para control de temperatura a climatizar. Debe ser programable, con pantalla táctil y conectividad WIFI. Debe incluir canalización, cableado hasta unidad acondicionadora de aire. | 1 | Und |  | 0
| 15.04 | Suministro e instalacion de bandeja de desague 70"x 30"x1-1/2" para unidad de aire con tuberia hasta pileta. Incluye: tuberia PVC 3/4, accesorios y soporteria. | 1 | Und |  | 0
| 15.05 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro, accesorios y tubería Liquid Tight. | 1 | Und |  | 0
| 15.06 | Suministro e instalación caja plástica para protección de termostato digital, incluye llavín de seguridad. | 1 | Und |  | 0
| 15.07 | Mantenimiento de limpieza de unidad de aire y ductos de suministro y retorno al finalizar la remodelación del área. | 1 | Und |  | 0
| 15.08 | Suministro, fabricante e instalación de base metálica dimensionada al espesor para condensador, abierta, planchuela metálica de 1/8 pulgadas de espesor (Soldada en patas de la jaula) sobre goma de neopreno de 1 pulgada de espesor, dos manos de pintura anticorrosiva y terminación en pintura gris industrial. | 1 | Und |  | 0
| 15.09 | Suministro e instalación sistema de ductos de poliuretano, de marca reconocida en el mercado por su prestigio y calidad, para suministro y retorno de aire de la Unidad de A/A según planos anexos, incluyendo difusores de aire con palanca para rejilla de abre y cierra de flujo, rejillas de retorno de aire, juntas de goma para conexión de ducto-ducto, dampers de control para los ramales y Soportería.Ver en plano. | 1 | Pa |  | 0
16 | UNIDAD NO.2 ACONDICIONADORA DE AIRE DE 5 TONS. DE REFRIGERACION | [5 empty] | 0
| 16.01 | Instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, tipo Split, manejadora ducteable, incluye: canalizacion y soporteria de tubería para desagüe, bomba de drenaje, soporteria para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y unidad condensadora. | 1 | Und |  | 0
| 16.02 | Suministro e instalación de dos (2) tuberías de cobre, dimensiones de 1/2" y 1", para enlace de las unidades evaporadora y condensadora de 5 Toneladas de Refrigeración, incluyendo mano de obra, soportería, filtro de línea, aislante térmico, visor indicador de humedad y válvulas de servicio con conexión para cargar el sistema, según plano anexo. | 140 | Pl |  | 0
| 16.03 | Suministro e instalación termostato digital para control de temperatura a climatizar. Debe ser programable, con pantalla táctil y conectividad WIFI. Debe incluir canalización, cableado hasta unidad acondicionadora de aire. | 1 | Und |  | 0
| 16.04 | Suministro e instalacion de bandeja de desague 70"x 30"x1-1/2" para unidad de aire con tuberia hasta pileta. Incluye: tuberia PVC 3/4, accesorios y soporteria. | 1 | Und |  | 0
| 16.05 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro, accesorios y tubería Liquid Tight. | 1 | Und |  | 0
| 16.06 | Suministro e instalación caja plástica para protección de termostato digital, incluye llavín de seguridad. | 1 | Und |  | 0
| 16.07 | Mantenimiento de limpieza de unidad de aire y ductos de suministro y retorno al finalizar la remodelación del área. | 1 | Und |  | 0
| 16.08 | Suministro, fabricante e instalación de base metálica dimensionada al espesor para condensador, abierta, planchuela metálica de 1/8 pulgadas de espesor (Soldada en patas de la jaula) sobre goma de neopreno de 1 pulgada de espesor, dos manos de pintura anticorrosiva y terminación en pintura gris industrial. | 1 | Und |  | 0
| 16.09 | Suministro e instalación sistema de ductos de poliuretano, de marca reconocida en el mercado por su prestigio y calidad, para suministro y retorno de aire de la Unidad de A/A según planos anexos, incluyendo difusores de aire con palanca para rejilla de abre y cierra de flujo, rejillas de retorno de aire, juntas de goma para conexión de ducto-ducto, dampers de control para los ramales y Soportería.Ver en plano. | 1 | Pa |  | 0
17 | UNIDAD NO.3 ACONDICIONADORA DE AIRE DE 5 TONS. DE REFRIGERACION | [5 empty] | 0
| 17.01 | Reubicación de unidad 5 TON del Departamento de Infraestructura Tecnológica, incluye reubicación de termostato, tubería de cobre, bandeja de desagüe y drenaje. | 1 | Pa |  | 0
| 17.02 | Mantenimiento de limpieza de unidad de aire y ductos de suministro y retorno al finalizar la remodelación del área. | 1 | Und |  | 0
| 17.03 | Suministro e instalación sistema de ductos de poliuretano, de marca reconocida en el mercado por su prestigio y calidad, para suministro y retorno de aire de la Unidad de A/A según planos anexos, incluyendo difusores de aire con palanca para rejilla de abre y cierra de flujo, rejillas de retorno de aire, juntas de goma para conexión de ducto-ducto, dampers de control para los ramales y Soportería.Ver en plano. | 1 | Pa |  | 0
| 17.04 | Suministro e instalacion de bomba de drenaje. | 1 | Und |  | 0
18 | ALIMENTADORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE 208/240V | [5 empty] | 0
| 18.01 | Alimentador (208-240V) de Unidad Condensadora AA-1 de 5T de refrigeración, 2 THHN No. 4 color negro o rojo y 1 THHN No. 10 verde. | 200 | Pl |  | 0
| 18.02 | Alimentador (208-240V) de Unidad Condensadora AA-2 de 5T de refrigeración, 2 THHN No. 4 color negro o rojo y 1 THHN No. 10 verde. | 200 | Pl |  | 0
[6 empty] | SUB- TOTAL GASTOS DIRECTOS | 0 | 0
1 | GASTOS INDIRECTOS
| 1.01 | Dirección técnica | 10% |  |  | 0
| 1.02 | Transporte | 1.5% |  |  | 0
| 1.03 | Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| 1.04 | Codia (Exento) | 0.1% |  |  | 0
| 1.05 | Seguros y fianza (Exento) | 4% |  |  | 0
| 1.06 | Servicios sociales, pensiones y jubilaciones - Ley 6-86 (Exento) | 1% |  |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL GENERAL | 0
|  |  | 1.8% |  |  | ITBIS | 0
[6 empty] | TOTAL GENERAL | 0

## Partidas Climatización
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE CLIMATIZACION
"Proyecto Obra Civil ampliación Data Center, 5to piso Sede Central, DGII"
Ubicación: Av. México No.48, 5to Piso Sede Central, Santo Domingo, República Dominicana.
COMPAÑÍA: |  |  | LOGO DE LA COMPAÑÍA
RNC:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERSONA DE CONTACTO:
CELULAR:
FECHA:
FORMA DE PAGO:
No. |  | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | COSTO | SUB-TOTAL
1 | UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE DE 5 TONS. DE REFRIGERACION | [5 empty] | 0 | 1
| 1.01 | Suministro de Unidad Evaporadora de Acondicionador Aire 60,000 BTU/Hr (5 Tons.) de refrigeración, tipo split, manejadora ducteables, 208/230 Vac, monofásica, refrigerante R-410-A, eficiencia SEER 17 o superior, de marca reconocida en el mercado por su prestigio y calidad, Certificación AHRI/ETL y UL/AHRI. | 2 | Und |  | 0
| 1.02 | Suministro de Unidad Condensadora de Acondicionador Aire 60,000 BTU/Hr (5 Tons.) de refrigeración, tipo split, 208/230 Vac, monofásica, refrigerante R-410-A, eficiencia SEER 17 o superior, de marca reconocida en el mercado por su prestigio y calidad, Certificación AHRI/ETL y UL/AHRI. | 2 | Und |  | 0
[6 empty] | SUB- TOTAL GASTOS DIRECTOS | 0
|  |  | 18% |  |  | ITBIS | 0
[6 empty] | TOTAL GENERAL | 0

## MC (1) (hidden)
#REF! | #REF! | #REF!
|  | Cantidad |  |  |  | Total
| Salon Reuniones | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
1.01 | Demolición de techos en planchas de yeso. Incluye remoción de toda la estructura, acopio y bote de escombros. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
| Salon de Reuniones | 1 | 2.95 | 3 | 8.85 | 8.85
| Enc. Arq. Tecnologica | 1 | 2.95 | 2.8 | 8.26 | 8.26
| Salon de Reuniones | 1 | 3.01 | 3.12 | 9.3912 | 9.3912
[5 empty] | SUMA | 26.5012
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 29.1513
1.02 | Desmantelamiento de techo de plafón comercial. Incluye: desinstalacion de toda la estructura existente y bote de escombros. | M2
|  | Cantidad |  |  |  | Total
| Area Oficinas | 1 |  |  | 49.23 | 49.23
|  | 1 | 2.48 | 4.54 | 11.2592 | 11.2592
|  | 1 | 2.48 | 4.88 | 12.1024 | 12.1024
|  | 1 | 2.48 | 4.88 | 12.1024 | 12.1024
[5 empty] | SUMA | 84.694
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 93.1634
#REF! | #REF! | #REF!
|  | Cantidad |  |  |  | Total
| Area total | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
1.03 | Desmantelamiento de techo de Planchas de yeso. Incluye: bote de escombros. Nota: el contratista debe anclar debidamente los plafones existentes, para evitar cualquier daño, de ser afectado de alguna manera el plafón con sus perfiles, el mismo deberá solucionar la situación bajo su costo. | M2
|  | Cantidad |  |  |  | Total
|  | 1 | 2.48 | 2.1 | 5.208 | 5.208
|  | 1 | 2.48 | 4.09 | 10.1432 | 10.1432
|  | 1 | 2.48 | 2.09 | 5.1832 | 5.1832
[5 empty] | SUMA | 20.5344
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 22.5878
1.04 | Demolición de muros a una cara en planchas de yeso. Incluye acopio y bote de escombros. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
| Area total | 1 | 2.6 | 4 | 10.4 | 10.4
[5 empty] | SUMA | 10.4
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 10.4
1.05 | Desmonte de fachada compuesta por una puerta y vidrios fijos de 3.00 m x 2.10 m, aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | UD
|  | Cantidad |  |  |  | Total
|  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
1.06 | Desmonte de fachada compuesta por una puerta y vidrios fijos de 2.70 m x 2.10 m, aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | UD
|  | Cantidad |  |  |  | Total
|  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
1.07 | Demolición de muros y dinteles a dos caras en planchas de yeso. Incluye acopio y bote de escombros. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
| Salon de Reuniones | 1 | 3 | 2 | 6 | 6
| Enc. Arq. Tecnologica | 1 | 2.7 | 2 | 5.4 | 5.4
| Muro Central | 1 | 3.03 | 4 | 12.12 | 12.12
| Salon de Reuniones | 1 | 3.23 | 4 | 12.92 | 12.92
|  | 1 | 3.93 | 4 | 15.72 | 15.72
|  | 1 | 3.01 | 2 | 6.02 | 6.02
|  | 1 | 2.15 | 2 | 4.3 | 4.3
[5 empty] | SUMA | 62.48
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 68.728
1.08 | Demolición de muro de bloques existente. Incluye corte con pulidora para confección de huecos, resane de área, acopio y bote de escombros. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
| Cuarto Electrico | 1 | 3 | 4 | 12 | 12
|  | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.8
[5 empty] | SUMA | 12.8
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 14.08
#REF! | #REF! | #REF!
|  | Cantidad |  |  |  | Total
|  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
1.09 | Demolición de piso con su torta y zócalos. Incluye corte con pulidora, acopio de material y bote de escombros. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
|  | 1 |  |  | 35.348 | 35.348
|  | 1 |  |  | 8.98 | 8.98
[5 empty] | SUMA | 44.328
[5 empty] | Factor | 1.05
[5 empty] | Presupuesto | 46.5444
1.1 | Confección de pasante en muros de bloques de 30" x 10". Incluye: Protección contra polvo y escombros del lado del Data Center, Corte con pulidora, demolición, confección mocheta y cantos, resane en terminación de muros y bote de escombros. | UD
|  | Cantidad |  |  |  | Total
|  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
1.11 | Desmonte de fachada compuesta por una puerta y vidrios fijos de 2.16m x 2.10m aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | PA
|  | Cantidad |  |  |  | Total
|  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
1.12 | Desmonte de división de aluminio y cristal, compuesta por un paño de 1.30m x 1.50m y un paño de 0.87m x 1.50m aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | PA
|  | Cantidad |  |  |  | Total
|  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
1.13 | Desmonte de fachada compuesta por una puerta y vidrios fijos de 3.01 m x 2.10 m aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | PA
|  | Cantidad |  |  |  | Total
| Salon de Reuniones | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
1.14 | Demolición de dintel en concreto y bloques existente. Incluye corte con pulidora para confección de huecos, resane de área, acopio y bote de escombros. | M
|  | Cantidad |  |  |  | Total
| Cuarto de Sistema de Extintores | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
1.15 | Demolicion de armario en planchas de yeso existente. Incluye demolcion de tramos y desmonte de puerta corredera de 2.39 m x 2.10 m, aprox. Incluye acopio y bote de escombros. | PA
|  | Cantidad |  |  |  | Total
| Araamario Salon de Reuniones | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
#REF! | #REF! | #REF!
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
|  | 1 | 8.88 | 4 | 35.52 | 35.52
|  | 1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 1.8
[5 empty] | SUMA | 37.32
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 41.052
#REF! | #REF! | #REF!
|  | Cantidad | Seccion | Largo | Volumen | Total
|  | 1 | 0.03 | 1.3 | 0.039 | 0.039
|  | 1 | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.06
[5 empty] | SUMA | 0.099
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 0.1089
2.01 | Suministro y colocación de pañete liso con mezcla lista, en elementos de hormigón en general y muros, terminación de primera, listo para pintar. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
|  | 1 | 3 | 4 | 12 | 12
[5 empty] | SUMA | 12
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 13.2
2.02 | Confección de cantos con mezcla lista. | M
|  | Cantidad | Largo |  |  | Total
|  | 2 | 2 |  |  | 4
|  | 2 | 4 |  |  | 8
[5 empty] | SUMA | 12
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 13.2
2.03 | Confección de mocheta con mezcla lista. | M
|  | Cantidad | Largo |  |  | Total
|  | 1 | 4 |  |  | 4
|  | 1 | 2 |  |  | 2
[5 empty] | SUMA | 6
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 6.6
2.04 | Suministro e instalación muro en planchas rectangulares de cemento aligerado de 4' x 8' x 1/2'' reforzado con malla, con estructura metálica en acero galvanizado de 2½" calibre 20, pañetado con mezcla antillana y masillado con masilla resistente a humedad (el metal tendrá una altura aproximada de 4.00mts y la plancha por igual), a una (1) cara, terminacion lijada, lista para pintar. Incluye aislamiento termoacustico. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
|  | 1 | 2.2 | 4 | 8.8 | 8.8
|  | 1 | 2.1 | 4 | 8.4 | 8.4
[5 empty] | SUMA | 17.2
[5 empty] | Factor | 1.2
[5 empty] | Presupuesto | 20.64
2.05 | Suministro e instalación muro en planchas rectangulares de cemento aligerado de 4' x 8' x 1/2'' reforzado con malla, con estructura metálica en acero galvanizado de 2½" calibre 20, pañetado con mezcla antillana y masillado con masilla resistente a humedad (el metal tendrá una altura aproximada de 4.00mts y la plancha por igual), a dos (2) caras, terminacion lijada, lista para pintar. Incluye aislamiento termoacustico. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
|  | 1 | 9.71 | 4 | 38.84 | 38.84
|  | 1 | 1.45 | 4 | 5.8 | 5.8
|  | 1 | 1.1 | 4 | 4.4 | 4.4
[5 empty] | SUMA | 49.04
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 53.944
2.06 | Suministro e instalación dintel en planchas rectangulares de cemento aligerado de 4' x 8' x 1/2'' reforzado con malla, con estructura metálica en acero galvanizado de 2½" calibre 20, pañetado con mezcla antillana y masillado con masilla resistente a humedad (el metal tendrá una altura aproximada de 1.50mts y la plancha por igual), a dos (2) caras, terminacion lijada, lista para pintar. Incluye aislamiento termoacustico. | M2
|  | Cantidad | Largo |  |  | Total
|  | 1 | 1.72 |  |  | 1.72
0
[5 empty] | SUMA | 1.72
[5 empty] | Factor | 1.15
[5 empty] | Presupuesto | 1.978
2.07 | Suministro e instalación dintel en planchas rectangulares de cemento aligerado de 4' x 8' x 1/2'' reforzado con malla, con doble estructura metálica en acero galvanizado de 2½" calibre 20, pañetado con mezcla antillana y masillado con masilla resistente a humedad (el metal tendrá una altura aproximada de 1.90mts y la plancha por igual), a dos (2) caras, terminacion lijada, lista para pintar. Incluye aislamiento termoacustico. | M2
|  | Cantidad | Largo |  |  | Total
|  | 1 | 1 |  |  | 1
0
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 1.1
3.01 | Suministro y colocación de piso en hormigón con fibras de polipropileno (1000 gr/ m3). Incluye mezclado con mezcladora, vaciado y nivelado. | M3
|  | Cantidad | Area | Espesor |  | Total
|  | 1 | 35.348 | 0.12 |  | 4.2418
[5 empty] | SUMA | 4.2418
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 4.6659
3.02 | Suministro y colocación de mortero autonivelante sobre piso de concreto, de mínimo 6 mm de espesor. Terminación de primera. | M2
|  | Cantidad |  |  | Area | Total
|  | 1 |  |  | 35.348 | 35.348
[5 empty] | SUMA | 35.348
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 38.8828
3.03 | Suministro e Instalación de porcelanato 60cmx60cm Color Crema, similar al existente, con separadores de 2 mm. Incluye materiales de instalación: pegamento para unir el material nuevo con el viejo (Liquido), pegamento para cerámica (en polvo) y derretido. Para completar áreas afectadas. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Largo | Area | Total
|  | 1 | 1.2 | 10 | 12 | 12
|  | 1 | 1.2 | 3.93 | 4.716 | 4.716
[5 empty] | SUMA | 16.716
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 18.3876
3.04 | Suministro e Instalación de zócalos de porcelanato 10cmx60cm Color Crema, similar al existente, con separadores de 2 mm. para ser colocados en muros de planchas de yeso, incluye pegamento de silicón transparente y derretido y en muros de hormigón, incluye materiales de instalación, pegamento (Líquido) para unir el material nuevo con el viejo, pegamento (en polvo) para cerámica y derretido. | M
|  | Cantidad |  |  | Largo | Total
|  | 1 |  |  | 10 | 10
|  | 1 |  |  | 1.45 | 1.45
|  | 1 |  |  | 9.47 | 9.47
[5 empty] | SUMA | 20.92
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 23.012
3.05 | Suministro e Instalación de porcelanato 50cm x 50cm Color Crema, similar al existente, con separadores de 2 mm. Incluye materiales de instalación: pegamento para unir el material nuevo con el viejo (Liquido), pegamento para cerámica (en polvo) y derretido. Para completar áreas afectadas. | M2
|  | Cantidad | Largo | Ancho | Area | Total
|  | 1 | 3 | 1 | 3 | 3
[5 empty] | SUMA | 3
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 3
3.06 | Suministro e Instalación de zócalos de porcelanato 10cmx50cm Color Crema, similar la existente, con separadores de 2 mm. para ser colocados en muros de planchas de yeso, incluye pegamento de silicón transparente y derretido y en muros de hormigón, incluye materiales de instalación, pegamento (Líquido) para unir el material nuevo con el viejo, pegamento (en polvo) para cerámica y derretido. | M
|  | Cantidad |  |  | Largo | Total
|  | 1 |  |  | 2.78 | 2.78
|  | 2 |  |  | 1.88 | 3.76
[5 empty] | SUMA | 6.54
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 7.194
4.01 | Suministro y colocación de plafón clean room 2'x 2', con sistema de suspensión reforzado (debe sostener cargas puntuales de hasta 200 lbs) anclado a techo con varilla roscada de 3/8". Debe cumplir con la Norma ASTM C635, ASTM C636, ASTM E580, ICC-ES AC156 con categorías sísmicas D, E, F) | M2
|  | Cantidad |  |  | Area | Total
|  | 1 |  |  | 35.348 | 35.348
|  | 1 |  |  | 8.983 | 8.983
[5 empty] | SUMA | 44.331
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 48.7641
4.02 | Suministro e instalación de techo con plafón comercial, color blanco, biselado de 5/8'', modulado 2' x 2', corrugado, con suspensión blanca. Ver especificaciones técnicas y diseño en planos. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Largo | Area | Total
| Area General | 1 |  |  | 31.374 | 31.374
| Encargado | 1 |  |  | 8.379 | 8.379
| Pasillo | 1 | 2.48 | 4.54 | 11.2592 | 11.2592
|  | 1 | 2.48 | 4.88 | 12.1024 | 12.1024
|  | 1 | 2.48 | 4.88 | 12.1024 | 12.1024
[5 empty] | SUMA | 75.217
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 82.7387
4.03 | Suministro e instalación de plafón en planchas de yeso, de 4' x 8' x 1/2'', anclado hasta el techo, con estructura metálica en acero galvanizado calibre 26, terminado listo para pintar. Incluye las dos caras laterales del elemento y confección de orificios para colocar luminarias. | M2
|  | Cantidad | Ancho | Largo | Area | Total
| Pasillo | 1 | 2.48 | 2.1 | 5.208 | 5.208
|  | 1 | 2.48 | 4.09 | 10.1432 | 10.1432
|  | 1 | 2.48 | 2.09 | 5.1832 | 5.1832
[5 empty] | SUMA | 20.5344
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 22.5878
4.04 | Suministro e instalación de elementos en planchas de yeso de 4' x 8' x 1/2" (Fascia) a dos (2) caras, de lados cuya suma no excede 0.60m, con estructura metálica en acero galvanizado calibre 26, terminado listo para pintar. Incluye: confección de orificios para colocar luminarias. Nota: el análisis de costo debe estar en metro lineal. Ver diseño en planos. | M
|  | Cantidad |  |  | Largo | Total
|  | 2 |  |  | 4.62 | 9.24
|  | 2 |  |  | 2.6 | 5.2
[5 empty] | SUMA | 14.44
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 15.884
#REF! | #REF! | #REF!
|  | Cantidad |  |  |  | Total
| Oficina Enc. Arq. Tecnologica | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
#REF! | #REF! | #REF!
|  | Cantidad |  |  |  | Total
|  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
5.01 | Suministro e instalación de Fachada de 4.62 mts de ancho por 2.10 mts de alto, compuesta por un paño fijo de 3.73 mts de ancho por 2.10 mts de alto con cristales de 3/8'' transparente natural, canteado en todo su perímetro, dividido de manera simétrica, con marcos en aluminio anodizado mate P40, y Puerta en aluminio P40 y cristal de 1/4", de 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, puños en acero inoxidable, brazo hidráulico, pata de chivo, tope de puerta redondo; fijada al piso, al techo, a ambos lados de muros. Incluir: Tubo lateral de 1 3/4" x 4, para canalizaciones electricas, agujeros para instalacion de accesorio electrico, Laminado Decorativo Frosteado según diseño, Laminado de Seguridad de la Serie 7Mil. (Ver detalles y ubicación en planos ). | UD
|  | Cantidad |  |  |  | Total
| Encargado | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
5.02 | Suministro e instalación de Fachada de 3.82 mts de ancho por 2.10 mts de alto, compuesta por un paño fijo de 2.91 mts de ancho por 2.10 mts de alto con cristales de 3/8'' transparente natural, canteado en todo su perímetro, dividido de manera simétrica, con marcos en aluminio anodizado mate P40, y Puerta en aluminio P40 y cristal de 1/4", de 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, puños en acero inoxidable, brazo hidráulico, pata de chivo, tope de puerta redondo; fijada al piso, al techo, a ambos lados de muros. Incluir Laminado Decorativo Frosteado según diseño, Laminado de Seguridad de la Serie 7Mil. (Ver detalles y ubicación en planos ). | UD
|  | Cantidad |  |  |  | Total
| Entrada Principal | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | SUMA | 1
[5 empty] | Factor | 1
[5 empty] | Presupuesto | 1
6.01 | Suministro y Aplicación de masilla resistente a la humedad en muros de block y columnas existentes, terminación de primera listo para pintar (Evaluar en situ áreas existentes). | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
|  | 1 | 14.925 | 4 | 59.7 | 59.7
[5 empty] | SUMA | 59.7
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 65.67
6.02 | Suministro y aplicación de pintura base en paredes, blanco 00 (dos manos). | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
|  | 2 | 9.71 | 4 | 38.84 | 77.68
|  | 2 | 4.819 | 4 | 19.276 | 38.552
|  | 2 | 1.3 | 4 | 5.2 | 10.4
|  | 2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 3.2
|  | 4 | 4.62 | 2 | 9.24 | 36.96
|  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | SUMA | 170.792
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 187.8712
6.03 | Suministro y aplicación de pintura base en Techos y Fascias, blanco 00 (dos manos). | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
|  | 1 | 14.44 | 0.6 | 8.664 | 8.664
[5 empty] | SUMA | 8.664
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 9.5304
6.04 | Suministro y aplicación de pintura en paredes interiores en color Preparado, Base Satinada 38A-2P (dos manos). | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
|  | 1 | 4.62 | 4 | 18.48 | 18.48
|  | 2 | 4.62 | 1.1 | 5.082 | 10.164
|  | 1 | 2.47 | 4 | 9.88 | 9.88
|  | 1 | 2.6 | 4 | 10.4 | 10.4
|  | 1 | 6.19 | 4 | 24.76 | 24.76
|  | 1 | 0.81 | 4 | 3.24 | 3.24
|  | 1 | 0.73 | 4 | 2.92 | 2.92
|  | 1 | 6.91 | 4 | 27.64 | 27.64
|  | 2 | 3.82 | 2 | 7.64 | 15.28
[5 empty] | SUMA | 122.764
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 135.0404
6.05 | Suministro y aplicación de pintura epoxica de dos componentes en paredes interiores, color a definir (dos manos). | M2
|  | Cantidad | Ancho | Alto | Area | Total
|  | 2 | 9.71 | 4 | 38.84 | 77.68
|  | 1 | 6.11 | 4 | 24.44 | 24.44
|  | 1 | 4.819 | 4 | 19.276 | 19.276
|  | 4 | 2.78 | 4 | 11.12 | 44.48
[5 empty] | SUMA | 165.876
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 182.4636
6.06 | Suministro y aplicación de pintura epoxica de dos componentes en pisos, color a definir (dos manos). | M2
|  | Cantidad |  |  | Area | Total
|  | 1 |  |  | 35.5 | 35.5
[5 empty] | SUMA | 35.5
[5 empty] | Factor | 1.1
[5 empty] | Presupuesto | 39.05