## Servicio de Limpieza
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE PISO EXTERIOR Y REACONDICIONAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL EN EL LOCAL DEL ALMACÉN LA FÉ DE LA DGII
Ubicación: Av. San Martín, Esq. Manuel Flores Cabrera, Ensanche la Fé.
COMPAÑÍA: |  |  | LOGO DE LA COMPAÑÍA
RNC:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERSONA DE CONTACTO:
CELULAR:
FECHA:
FORMA DE PAGO:
No. |  | PARTIDAS | CANT. | UD. | P.U. | COSTO | SUB-TOTAL
| Nota: | Los botes deberán de realziarece en conjunto con un personal de la DGII para su debida contabilización. La limpieza del pisos exterior se estará realizando con hidrolavadora a una presión mínima de 1,800PSI. El mantenimiento de las verjas perimetrales se realizara: 1er. Limpieza con hidrolavadora, 2do. Reparaciones, 3ro. Aplicación de antióxido color rojo y 4to. Dos manos de pintura esmalte industrial color gris perla 56 mate. No se podrá realizar ninguna reparación que no este considerada en las partidas presupuestarias. El contratista será responsable de la ubicación final de cada uno de los desechos producto de los botes realizados.
1 | ALMACÉN LA FÉ | [5 empty] | 0
| 1.01 | Mantenimiento de pintura en hierros de verja perimetral con una altura de 1.75m compuesto por barras verticales de 1"x1/4" separadas a 0.25m, tubos verticales de 4"x4" separados a 3.00 y 3 tubos horizontales de 2"x1". Incluyen lavado con hidrolavadora, lijado y pulido de estructuras completas para retiro de óxidos. Incluye suministro y aplicación de pintura antióxido color roja y terminación con pintura esmalte industrial color gris perla 56 mate (dos manos). | 72.5635 | m |  | 0
| 1.02 | Mantenimiento de pintura en hierros del portón con una altura de 1.80m compuesto por barras verticales de 1"x1/4" separadas a 0.20m y 3 tubos horizontales de 2"x1". Incluyen lavado con hidrolavadora, lijado y pulido de estructuras completas para retiro de óxidos. Incluye suministro y aplicación de pintura antióxido color roja y terminación con pintura esmalte industrial color gris perla 56 mate (dos manos). | 11.8965 | m |  | 0
| 1.03 | Reparación de verja perimetral en hierro. Incluye corte de la pieza en mal estado de tubos 2"x1". Incluye soldaduras en la unión de la pieza nueva con la existente de tubos 2"x1" y barras de 1"x1/4". Incluye bote de los desperdicios producto a la reparación. Considerar todo lo necesario para su correcta reparación. | 28.4589 | m |  | 0
| 1.04 | Reparación de portón #1. Enderezar portón doblado con un largo aproximado de 6.65m, considerar enderezar todas las partes dobladas. Suministro e instalación de barras de 1"x1/4" con dimensiones de 1.80m y 0.90m. Incluye soldaduras en 5 barras 1"x1/4". Suministro e instalación de angular doblado con una longitud de 2.00m. Incluye mantenimiento de rondanas. Considerar todo lo necesario para su correcta reparación. | 1 | ud |  | 0
| 1.05 | Reparación de portón #2. Suministro e instalación de tubo 2"x2" con una longitud aproximada de 1.00m. Incluye soldaduras en 5 barras 1"x1/4". Incluye mantenimiento de rondanas. Considerar todo lo necesario para su correcta reparación. | 1 | ud |  | 0
| 1.06 | Poda de ramas en árboles con una altura aproximada de 10.00m y un diámetro aproximado de 12.00m, con la finalidad de disminuir su follaje. Incluye bote y limpieza producto de esta actividad. Considerar las medidas de seguridad necesarias. | 4 | ud |  | 0
| 1.07 | Bote de escombros con camiones a una capacidad de 6.00m³. Incluye mano de obra para cargar los escombros a los camiones. Incluye dejar las áreas lo mas limpias posibles. | 25 | ud |  | 0
| 1.08 | Limpieza de superficie con maquina hidrolavadora con presión mínima de 1,800PSI. Luego de finalizada la limpieza considerar limpiar los contenes de los alrededores. | 1223.64 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
|  |  | 18% |  |  | ITBIS | 0
[6 empty] | TOTAL GENERAL | 0

## Mem. de Cálculo (hidden)
Santo Domingo
1 | ALMACÉN LA FÉ
| 1.01 | Mantenimiento de pintura en hierros de verja perimetral con una altura de 1.75m compuesto por barras verticales de 1"x1/4" separadas a 0.25m, tubos verticales de 4"x4" separados a 3.00 y 3 tubos horizontales de 2"x1". Incluyen lavado con hidrolavadora, lijado y pulido de estructuras completas para retiro de óxidos. Incluye suministro y aplicación de pintura antióxido color roja y terminación con pintura esmalte industrial color gris perla 56 mate (dos manos).
Partida #4
Pintura
5.05
3.4
2.36
0.38
40.9
0.58
0.53
8
9.25
Cantidad
|  |  | 72.5635 | m
| 1.02 | Mantenimiento de pintura en hierros del portón con una altura de 1.80m compuesto por barras verticales de 1"x1/4" separadas a 0.20m y 3 tubos horizontales de 2"x1". Incluyen lavado con hidrolavadora, lijado y pulido de estructuras completas para retiro de óxidos. Incluye suministro y aplicación de pintura antióxido color roja y terminación con pintura esmalte industrial color gris perla 56 mate (dos manos).
Partida #4
Pintura
4.9
6.65
Cantidad
|  |  | 11.8965 | m
| 1.03 | Reparación de verja perimetral en hierro. Incluye corte de la pieza en mal estado de tubos 2"x1". Incluye soldaduras en la unión de la pieza nueva con la existente de tubos 2"x1" y barras de 1"x1/4". Incluye bote de los desperdicios producto a la reparación. Considerar todo lo necesario para su correcta reparación.
Partida #4
Reparación
1.3
3.4
0.5
0.3
2.36
0.38
2.43
0.5
0.3
0.3
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.3
0.3
0.2
3.36
0.4
0.4
0.4
2
1.5
1.5
1.5
1.5
Cantidad
|  |  | 28.4589 | m
| 1.04 | Reparación de portón #1. Enderezar portón doblado con un largo aproximado de 6.65m, considerar enderezar todas las partes dobladas. Suministro e instalación de barras de 1"x1/4" con dimensiones de 1.80m y 0.90m. Incluye soldaduras en 5 barras 1"x1/4". Suministro e instalación de angular doblado con una longitud de 2.00m. Incluye mantenimiento de rondanas. Considerar todo lo necesario para su correcta reparación.
Partida #4
Cantidad
|  | Reparación | 1 | ud
| 1.05 | Reparación de portón #2. Suministro e instalación de tubo 2"x2" con una longitud aproximada de 1.00m. Incluye soldaduras en 5 barras 1"x1/4". Incluye mantenimiento de rondanas. Considerar todo lo necesario para su correcta reparación.
Partida #4
Cantidad
|  | Reparación | 1 | ud
| 1.06 | Poda de ramas en árboles con una altura aproximada de 10.00m y un diámetro aproximado de 12.00m, con la finalidad de disminuir su follaje. Incluye bote y limpieza producto de esta actividad. Considerar las medidas de seguridad necesarias.
Partida #4
Cantidad
|  | Poda de arboles | 4 | ud
| 1.07 | Bote de escombros con camiones a una capacidad de 6.00m³. Incluye mano de obra para cargar los escombros a los camiones. Incluye dejar las áreas lo mas limpias posibles.
Partida #4
Cantidad
|  | Bote | 25 | ud
| 1.08 | Limpieza de superficie con maquina hidrolavadora con presión mínima de 1,800PSI. Luego de finalizada la limpieza considerar limpiar los contenes de los alrededores.
Partida #4
Limpieza
|  | 58 | 20 | 1160
|  | 4 | 7 | 28
Cantidad
|  |  | 1223.64 | m²