## PARTIDAS
Adquisición de Materiales Varios Para la Sección de Mantenimiento de Obras Civiles de la DGII
Lugar de Entrega: Edificio del Centro de Documentación No. 1 (30 de Marzo), Departamento de Administración de Inventario, Calle Julio Verne Esq. Luisa Ozema Pellerano, al lado de Claro, Distrito Nacional, República Dominicana.
COMPAÑÍA: |  | LOGO DE LA COMPAÑÍA
RNC:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERSONA DE CONTACTO:
CELULAR:
FECHA:
FORMA DE PAGO:
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. | COSTO | SUB-TOTAL
| Suministro de Materiales |  |  |  |  | 0
1 | Barra de Acero Corrugada Para Refuerzo de Hormigón Armado de 3/8'' de Espesor x 20' Largo, Grado 60, Que Cumpla con la Calidad y Especificaciones de Acuerdo a las Normas Dominicanas RTD 458, ASTM A615/A615M, INTE C400. | 45 | ud |  | 0
2 | Aros de Barra Acero Corrugada Para Refuerzo de Hormigón Armado de 3/8'' de Espesor, de Dimensiones 12cm x 18cm, Grado 60, Que Cumpla con la Calidad y Especificaciones de Acuerdo a las Normas Dominicanas RTD 458, ASTM A615/A615M, INTE C400. | 45 | ud |  | 0
3 | Bloques de Hormigón de 6", Dos Cavidades, Cumpla con NORDOM 461. | 120 | ud |  | 0
4 | Cemento Gris, Certificado RTD178, Funda Mínimo de 42.5KG/94LB. | 40 | ud |  | 0
5 | Tubo PVC de 4", Semi-Presión, SDR-41, Largo 19'. | 20 | ud |  | 0
6 | Tubo PVC de 3", Semi-Presión, SDR-41, Largo 19'. | 10 | ud |  | 0
7 | Tubo PVC de 2", Semi-Presión, SDR-41, Largo 19'. | 10 | ud |  | 0
8 | Tubo PVC de 1", Presión SCH-40, Largo 19'. | 10 | ud |  | 0
9 | Tubo PVC de 3/4", Presión SCH-40, Largo 19'. | 20 | ud |  | 0
10 | Tubo PVC de 1/2", Presión SCH-40, Largo 19'. | 20 | ud |  | 0
11 | Suministro de Toldo Con Dimensiones de 1.50m de ancho x 1.00m de Profundidad, Compuesto Por Techo en Plancha de Policarbonato de 3mm de Espesor, Color Bronce, Con Perfiles en Los Extremos Para Sellar la Plancha de Policarbonato en Los Cortes Visibles, Perfiles de Aluminio en Color Negro Con Abertura Para la Colocación Del Policarbonato. | 8 | ud |  | 0
12 | Tubo de Sellador de Silicona Acética, Color Transparente, Para Exterior, Resistente al Hongo y la Humedad, Garantía Mínima de Fabricante 30 Años, Tamaño Mínimo 10 Onzas. | 30 | ud |  | 0
13 | Tubo de Sellador de Silicona Acética, Color Blanco, Para Exterior, Resistente al Hongo y la Humedad, Garantía Mínima de Fabricante 30 Años, Tamaño Mínimo 10 Onzas. | 30 | ud |  | 0
14 | Cubeta de Pintura de 5GL, Base Satinada, Calidad Superior, Color Verde Pantonete 376 C, Para Fascias de Panoramio de la Sede Central, Ver Ficha Técnica. | 7 | ud |  | 0
15 | Galón de Clear Industrial, Semi Mate. | 15 | ud |  | 0
16 | Disco de Corte Para Metal, Fabricado en Oxido de Aluminio con Resina de Fenol, Tamaño del Disco de 4" a 4-1/2", Grosor Mínimo de 3/32", Orificio del Eje 7/8". | 30 | ud |  | 0
17 | Disco de Corte Para Metal, Fabricado en Oxido de Aluminio con Resina de Fenol, Tamaño del Disco de 9" a 9-1/2", Grosor Mínimo de 3/32", Orificio del Eje 7/8". | 30 | ud |  | 0
18 | Barra de Hierro 1/2", Cuadrada, Largo 20 Pies. | 10 | ud |  | 0
19 | Bisagras en Hierro (Cáncamo) 1/2"x16. | 20 | ud |  | 0
20 | Pinza de Tierra de 500 AMP Para Maquina de Soldar. | 2 | ud |  | 0
21 | Compuesto de Anclaje Quimico Para Varillas Roscada y Barras de Refuerzo. | 10 | ud |  | 0
22 | Galón de Thinner. | 40 | ud |  | 0
23 | Plancha de Plywood de 4' pies x 8' y de 3/4'' pulgadas de espesor. | 6 | ud |  | 0
24 | Madera de pino americano (Bruta) de dimensiones de 1'' pulgada x 4'' pulgada y de 12' pies de largo. | 12 | ud |  | 0
25 | Cubo de Goma, Color Negro. | 10 | ud |  | 0
26 | Sello Vacuum para Fluxómetro tipo Manija de Orinal e Inodoro. | 30 | ud |  | 0
27 | Diafragma para Fluxómetro tipo Manija de Orinal e Inodoro. | 30 | ud |  | 0
28 | Tinaco de 250GL-300GL Mínimo, Color Negro. | 1 | ud |  | 0
[5 empty] | SUB- TOTAL GASTOS DIRECTOS | 0
|  | 18% |  |  | ITBIS | 0
[5 empty] | TOTAL GENERAL | 0